附件1：新能源学院安全示范实验室自评表

一、实验室基础信息

| 实验室房间号、名称 | 山能新能源大厦***房间****实验室 |
| --- | --- |
| 所属系部 | □装控系 □能动系 □电气系 □储能系 □实验教学中心 |
| 实验室类型 | □教学实验室 □科研实验室 |
| 安全责任人 | 教师负责人：__________学生联系人：__________联系电话：____________ |
| 常驻人员 | ____人（教师____人、硕士生____人、博士生____人、其他____人） |
| 主要研究方向 |  |
| 涉及主要危险源 | □化学品□易燃易爆品□气瓶□高温高压设备□高压电□特种设备□其他：____□否 |

- 安全管理制度与文化建设（总分30分）

| 项目 | 具体指标（每项满分10分） | 实际情况简述 | 自评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.责任体系与制度建设 | (1)安全责任明确，签订安全责任书 (2)建立安全管理台账与自查自纠机制 |  |  |
| 2.标识与警示 | (1)安全信息牌、危险警示标识、操作规程齐全、清晰、张贴规范； (2)应急疏散图、校内报警电话置于明显位置 |  |  |
| 3.培训与文化氛围 | (1)成员经过安全考核后获得安全准入资格 (2)熟知安全规范、应急流程，能正确使用防护用品； (3)形成良好的安全文化氛围 |  |  |

- 场所设施与应急管理

| - 项目 | - 具体指标（每项满分10分） | - 实际情况简述 | - 自评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 4.环境与卫生 | - (1)环境整洁，无杂物堆积，实验台面、地面、通风设施清洁有效； - (2)物品分类定点存放，仪器设备摆放有序、标识清晰； - (3)无卫生死角、异味、泄漏痕迹。 |  |  |
| - 5.消防与应急设施 | - (1)灭火器等完好有效，位置明显、无遮挡； - (2)急救药箱物品齐全、在有效期内； - (3)应急通道畅通，宽度>1.5m。 |  |  |
| - 6.公用设施与个人防护 | - (1)水、电、气线路布局规范，洗眼器等正常可用； - (2)按需配备合格个人防护用品（护目镜、手套等）； - (3)成员养成操作前检查防护防护的习惯。 |  |  |

- 危险源与设备安全管理

| - 项目 | - 具体指标（每项满分10分） | - 实际情况简述 | - 自评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 7.化学品管理 | - (1)台账（采购、领用、存放、废弃）完整，有SDS； - (2)分类存放，标签清晰完整，危化品实行五双管理； - (3)易制毒、易制爆等管控品管理符合规定； - (4)危化品总量不超标，按需加装泄漏报警器。 |  |  |
| - 8.特种设备与气瓶管理 | - (1)压力容器、气瓶等定期检验，状态完好、固定可靠； - (2)特种设备持证操作，有安全操作规程； - (3)易燃、助燃气体存放符合安全间距要求。 |  |  |
| - 9.仪器设备安全 | - (1)仪器设备定期维护保养，可靠接地，张贴安全操作规程； - (2)高温、高电压等危险设备有隔离防护措施； - (3)有需要的实验场所配备符合设计规范的通风系统，通风柜配置合理、使用正常、操作规范。 |  |  |
| - 10.废弃物管理 | - (1)危废角位置设置规范，配备塑料托盘，张贴相容表； - (2)实验废弃物分类收集，容器标识清晰、存放合规； - (3)按规定流程和时间清运废弃物，无长期堆放； - (4)危险废弃物处置记录完整。 |  |  |

- 持续改进

| - 安全管理亮点 |  |
| --- | --- |
| - 本次自查发现的主要问题 | - 1. - 2. |
| 整改措施 | - 1. - 2. |

六、自评总结

自评总分：________分

实验室负责人（教师）签字：                           日期：________年________月________日